|  | 臺灣桃園地方法院檢察署新聞稿 發稿日期：102年8月 2日 發稿單位：臺灣桃園地方法院檢察署 聯 絡 人：襄閱主任檢察官戴文亮 |
| --- | --- |

解開「黑畫面」之謎

桃園地檢署偵辦下士洪仲丘在禁閉室之監視錄影檔案疑遭刪除一案，經檢察官全力投入積極偵辦結果，禁閉室於102年7月1日下午監視錄影過程中，因網路異常，維修人員在維修時曾關閉主機電源，造成電力中斷，監視錄影畫面未能存檔，檔案並無事後遭刪除或變造的情形發生。

而102年7月3日下午第9號鏡頭影像遺失，係因線路並聯、電壓負載過重之非人為因素造成電力供應不穩，並非人為蓄意拔除訊號線所致。雖該鏡頭影像遺失，但同一時間，第8號、10號、12號鏡頭仍可正常運作，均可察看下士洪仲丘的活動情形，可排除第9號鏡頭影像遺失係人為惡意破壞所致。

至偽造文書、過失致死及家屬告發其他湮滅證據部分，另案持續偵辦中。

檔案如何生成

主機連結禁閉室16支鏡頭，每支鏡頭攝錄的影像達到128MB時，即各自生成一個完整檔案儲存於主機；若未達128MB而主機電力中斷時，檔案即無法存檔，因未達128MB的影像資料並無自動備份功能，縱使主機回復電源，資料仍遭覆蓋而滅失。

查證過程

依主機內建的記錄顯示，前檔案最後影像時間至後檔案影像開始時間中，均未生成檔案，且無操作介面關機動作，即表示主機有電力中斷的狀況，而電力中斷導致該段時間並無錄影檔案存在。

為查明主機發生電力中斷導致錄影檔案時間不連續的原因，桃園地檢署查閱主機內建紀錄並前往戰情室勘驗，扣押戰情官日誌，訊問相關當事人，調閱相關監視器畫面及通聯紀錄，並四度至269旅勘查採驗，模擬實測，扣押相關證物送請鑑定，經過13日密集偵辦，重新勘驗主機2部及影像檔案1875個(時數總長3912小時)，並擷取1519張照片製成勘驗報告，確認電力中斷係資訊兵維修網路及監視錄影主機時所為，屬非蓄意之人為因素所致。

抽絲剝繭-黑畫面是什麼?

長久以來外界質疑存在80分鐘的「黑畫面」，家屬所看過各支鏡頭的畫面檔案，前後檔案間雖有時間中斷，但沒有黑畫面；惟查看鑑定報告16支鏡頭的擷取畫面時，卻有黑畫面存在，於是認為黑畫面時間的檔案遭刪除。

但所謂「黑畫面」，係鑑定機關事後勘驗播放16格影片時，欲呈現電力中斷前16支鏡頭最後影像之時間先後，陸續擷取各鏡頭檔案最後時間的停格畫面，直至16格影像陸續全黑，並顯示於鑑定報告，致引起家屬誤解。

然102年7月1日下午的監視錄影既未生成檔案，即無所謂的「黑畫面」，亦無檔案遭刪除的情形發生。